УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО

п. Красное Эхо (сельское поселение)

_______________ М. В. Чернова

«03» мая 2018 г.

РЕЕСТР

наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов

МО п. Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование сельского поселения | Пожарные гидранты | Техническое состояние | Водоёмы для пожаротушения | Техническое состояние | Водонапорные башни | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Адрес | Тип и диаметр сети |  | Адрес | Емкость, куб.м. |  | Адрес | Емкость, куб.м. |  |
| 1 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. Молодежная, дом № 2, 15 | 100 | исправен | В центре п. Красное Эхо ГТС | 100000 | Возможность забора воды имеется | ул. Коммунистическая, дом № 2 | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |  | Мост меду д.Б.Артемовка и д.М.Артемовка |
| 2 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. Березовая, дом № 2 | 100 | Исправен |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. Красный Стекольщик, дом № 1а,7,43 | 100 | Исправен |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. 8 Марта, дом № 50 | 100 | исправен |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. Строителей дом № 2 | 100 | исправен |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | Ул. Заводская, дом № 1 | 100 | Исправен |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. Советская, дом № 12, 22 | 100 | исправен |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. Зеленая, дом № 11, 17 | 100 | исправен |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. Лесная, дом № 1, 12 | 100 | исправен |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. Школьная, дом № 6, 14 | 100 | Исправен |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. Красная Заря, дом № 3 | 100 | Исправен |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Красное Эхо | МО п. Красное Эхо | ул. Восточная, д. 1 | 100 | Исправен |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Федоровка | МО п. Красное Эхо | д. Федоровка, дом № 12, 42, 75, 79 | 100 | Исправен |  |  |  | В конце деревни | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |
| 14 | д. Большая Артемовка | МО п. Красное Эхо |  |  |  | р.Судогда |  | Мост между д.Б.Артемовка и д.М.Артемовка |  |  |  |
| 15 | д. Малая Артемовка | МО п. Красное Эхо |  |  |  | р.Судогда |  | Мост меду д.Б.Артемовка и д.М.Артемовка | В начале деревни | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |
| 16 | д. Губцево | МО п. Красное Эхо |  |  |  |  |  |  | В середине деревни | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |
| 17 | д. Новоопокино | МО п. Красное Эхо |  |  |  |  |  |  | В начале деревни | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |
| 18 | д. Першково | МО п. Красное Эхо |  |  |  |  |  |  | В начале деревни | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |
| 19 | п. Первомайский | МО п. Красное Эхо |  |  |  |  |  |  | В начале деревни | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |
| 20 | д. Семеновка | МО п. Красное Эхо | мкр. Сельская Новь, д. 32, 36 | 100 | Исправен |  |  |  | мкр. Сельская Новь | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |
| 21 | д. Семеновка | МО п. Красное Эхо |  |  |  |  |  |  | ул. В. Смирнова | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |
| 22 | д. Староопокино | МО п. Красное Эхо |  |  |  |  |  |  | В середине деревни | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |
| 23 | д. Толстиково | МО п. Красное Эхо |  |  |  |  |  |  | В середине деревни | 10 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |
| 24 | с. Дубасово | МО п. Красное Эхо |  |  |  | озеро | 120000 | ГТС Возможность забора воды имеется | В школе и интернате | 20 | Исправна, приспособлена для заправки ПА |