Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ ЭХО

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2015 № 26

Об утверждении паспорта пожарной безопасности населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

В соответствии Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также в целях предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, связанных с лесоторфяными пожарами в условиях летнего пожароопасного периода 2015 года и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования посёлок Красное Эхо (сельского поселения)

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :

1.Утвердить прилагаемый паспорт пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования п.Красное Эхо, подверженных угрозе лесных пожаров.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования.

Глава муниципального

образования                                                                  Е.Л.Левицкий

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава МО п. Красное Эхо _______Е.Л.Левицкий « » 2015 г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | п.Красное Эхо |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Красноэховское сельское поселение |
| Наименование муниципального района | Гусь-Хрустального района |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Владимирская область |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 0,15 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 2202 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 2250 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 4 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га |  |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | нет |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 40 |

#### Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

#### привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| ПЧ-19 г.Гусь-Хрустальный | ФПС | 28 | 40 | 2АЦ | 3АЦ | 49 | 10 |
| ПЧ-40 г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная | ФПС | 25 | 40 | 2АЦ | 3АЦ | 49 | 10 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется |
| 7 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | имеется |
| 8 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | имеется |
| 9 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 10 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 11 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 12 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется |
| 13 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |
| Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону: |
| (полное наименование населенного пункта) |
| ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* |

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава МО п. Красное Эхо _______Е.Л.Левицкий « » 2015 г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | деревня Семеновка |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Красноэховское сельское поселение |
| Наименование муниципального района | Гусь-Хрустального района |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Владимирская область |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 0,27 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 579 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 596 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 3 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га |  |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | нет |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 30 |

#### Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

#### привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| ПЧ-19 г.Гусь-Хрустальный | ФПС | 24 | 34 | 2АЦ | 3АЦ | 49 | 10 |
| ПЧ-40 г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная | ФПС | 20 | 30 | 2АЦ | 3АЦ | 49 | 10 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется |
| 7 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | имеется |
| 8 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | имеется |
| 9 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 10 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 11 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 12 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется |
| 13 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |
| Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону: |
| (полное наименование населенного пункта) |
| ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* |

.

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава МО п. Красное Эхо _______Е.Л.Левицкий « » 2015 г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | село Дубасово |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Красноэховское сельское поселение |
| Наименование муниципального района | Гусь-Хрустального района |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Владимирская область |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 0,68 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 274 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 280 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 1 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га |  |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | 1 |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 45 |

#### Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

#### привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| ПЧ-19 г.Гусь-Хрустальный | ФПС | 37 | 50 | 2АЦ | 3АЦ | 49 | 10 |
| ПЧ-40 г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная | ФПС | 34 | 45 | 2АЦ | 3АЦ | 49 | 10 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется |
| 7 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | имеется |
| 8 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | имеется |
| 9 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | имеется |
| 10 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 11 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 12 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 13 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется |
| 14 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |
| Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону: |
| (полное наименование населенного пункта) |
| ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* |

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава МО п. Красное Эхо _______Е.Л.Левицкий « » 2015 г. |
| --- | --- |
| Наименование населённого пункта* | хутор Первомайский |
| Наименование городского (сельского) поселения | Красноэховское сельское поселение |
| Наименование муниципального района | Гусь-Хрустального района |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Владимирская область |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 0,01 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 10 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 10 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 0,5 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га |  |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | нет |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 40 |

#### Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

#### привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| ПЧ-19 г.Гусь-Хрустальный | ФПС | 30 | 45 | 2АЦ | 3АЦ | 49 | 10 |
| ПЧ-40 г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная | ФПС | 27 | 40 | 2АЦ | 3АЦ | 49 | 10 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется |
| 7 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | имеется |
| 8 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | имеется |
| 9 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 10 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 11 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 12 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется |
| 13 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |
| Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону: |
| (полное наименование населенного пункта) |
| ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* |

.